Алгоритм калибровки:

1) Массив опорных точек калибровки:

xi,yi,zi,i=1..N

2) Линеаризация: Калибровочное Преобразование

TransformX:xi'=Txxi,zi,xi=Ty−1x'i,zi

TransformY:yi'=Tyyi,zi,yi=Ty−1y'i,zi

Примечание: калибровочные преобразования взяты из ГОСТ

3) Полином МНК или с фикс.коэфф.с=cn,n=0..Power

с=argmini=1Nwi⋅y'i−px'i,c2

или 	с=const, где wi- весовой фактор,

px',c=n=0Powercn⋅tn,t=x'−CenterScale

4) Окончательно

y=yx,z,c=Ty−1pTxx,z,c,z

Calibration algorithm:

1) Array of  calibration control points:

xi,yi,zi,i=1..N

2) Linearization: Calibration Transform

TransformX:xi'=Txxi,zi,xi=Ty−1x'i,zi

TransformY:yi'=Tyyi,zi,yi=Ty−1y'i,zi

Note: calibration transform taken from GOST, IEC

3) Polynom LSM or fixed coeff.с=cn,n=0..Power

с=argmini=1Nwi⋅y'i−px'i,c2

or 	с=const, where wi- weight factor,

px',c=n=0Powercn⋅tn,t=x'−CenterScale

4) Finally

y=yx,z,c=Ty−1pTxx,z,c,z